## Sheet1
白内障術後の像拡大 |  | 片眼白内障の検討 (模擬眼による） |  |  |  | Ver. | 20000209
非手術近視矯正眼の網膜像（対 標準眼）
| 入力可 | Fe | Fcl | F | K' | K | Fsp | RSM | RISR | 拡大像％ | fellow eye
眼軸長 | 23.85
角曲 | 7.64 | 43.9791 |  | 60 | 56.0168 | -3.9832 | -4.1832 | 1.0199 |  | 1.991% |  | ACD(mm)= | 5.3342
|  |  | -3.9832 | 60 | 56.0168 | -3.9832 | 0 | 1.0711 |  | 7.111%
白内障手術眼の網膜像(対 標準眼）
１） Spectacle のみによる矯正の場合
| 入力可 | Fe |  | F | K' | K | Fsp | RSM | RISR | 拡大像％ | Ope/fellow
眼軸長 | 27.93
角曲 | 7.65 | 43.9216 |  | 47.8339 | 47.8339 | 3.9123 | 3.7369 | 1.3132 |  | 31.32% | 28.76%
22.6%
２）IOLによる矯正
|  | Fe | Fiol | F | K' | K | Fsp | RSM | RISR | 拡大像％ | Ope/fellow
眼軸長 | 27.93 |  |  |  | 28.788
角曲 | 7.65 | 44.1176 | 10 | 51.9628 | 49.9636 | -1.9991 | -2.0483 | 1.1721 |  | 17.21% | 14.92% | ACD(mm)= | 6.5256 | e'= | 2.0486
|  | linearIOL= | 7.4396 | [7 empty] | 9.426%
|  | non-linearIOL= | 8.3107
|  | BINK Holst= | 6.3495
３） contact Lens による矯正
|  | Fe | Fcl | F | K' | K | Fsp | RSM | RISR | 拡大像％ | Ope/fellow
眼軸長 | 27.93
角曲 | 7.65 | 43.9216 | 3.9123 | 47.8339 | 47.8339 | 3.9123 | 0 | 1.2543 |  | 25.43% | 22.99%
17.11%
Fe: non-standard refractive power
Fcl: contact lens correction
F: equivalent focal power
F0: standard refractive power (+60 D)
|  |  |  | ：入力用セル |  |  | K': dioptric length
K: ocular correction
Fsp: spectacle correction
RSM: relative spectacle magnification
vertex destance： 1.2 cm
Posterior focal length: 22.22 mm (基準眼)
Spectacle facter=0.005*Fsp+1
RISR: retinal image size ratio of a pair of eyes
RISR=RSMR/RSML
ACD: anteriol chanber depth
e': second principal point destance
linearIOL= (119.3-2.9387*AL+0.54293*kakkyoku-0.9*337.5/kakkyoku+5.77)
standard cristaline lens power: 21.78 D
参考値
健眼のデータ入力
患眼のデータ入力
移植するIOL度数を入力
使用するコンタクト度数
使用するメガネ度数
メガネの度数
基準眼に対する拡大率
コンタクト(LASIK)矯正の場合
メガネ矯正の場合
非手術眼がメガネの時
非手術眼がコンタクトの時
非手術眼がメガネの時
非手術眼がメガネの時
非手術眼がコンタクトの時
非手術眼がコンタクトの時
使用するメガネ度数